ERASMUS+ - SECTOR SKILLS ALLIANCE

[TRAJANJE: studeni, 2014. – listopad, 2017.]

Nastavne jedinice i ishodi učenja

# Vizualni sustavi stroja (automatizacija)

[RADNA CJELINA 3: Kreiranje zajedničkog nastavnog plana i programa]

[OUT 3.1 and 3.2: nastavne jedinice i ishodi učenja]

IZRADILI: P2-CPI i P3-SCC SLOVENIA

lipanj, 2016.

1. Opis kratkog programa osposobljavanja

| Ishodi učenja | Učenici / polaznici će moći: objasniti odnos i utjecaj parametara na digitalne slike; pripremiti scenu i postaviti rasvjetu; odabrati optimalnu kameru i objektiv; povezati kameru s PLC-om i kreirati program pregleda; izvršiti mjerenja i testirati rad uređaja. |
| --- | --- |
| Povezanost s nacionalnim kvalifikacijama/obrazovnim sustavom EQF/NQF | SI: NQF 4/EQF 5 LV: NQF4/EQF 4 SK: NQF3/EQF 4 HR: NQF 4.1, 4.2/EQF 4 |
| Povezanost s postojećim obrazovnim programima | SI: Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Računalni tehničar za strojarstvo LV: CNC operater Industrijski mehaničar Strojarski tehničar Tehničar za mehatroničke sustave SK: Elektrotehnika - električne instalacije Elektromehaničar Strojarstvo Mehaničar Alatničar HR: Strojarski tehničar Tehničar za mehatroniku Računalni tehničar za strojarstvo CNC operater / CNC operaterka |
| ECVET bodovi | SI: 1 ECVET bod LV: 1 ECVET bod SK: 1 ECVET bod HR: 1 ECVET bod |
| Kriteriji vrednovanja | Područje vrednovanja Kriteriji vrednovanja Bodovi 1 Planiranje Kandidat koristi različite izvore informacija, planira materijale i alate potrebne za izvršenje zadataka. 10 2 Izvedba Kandidat izvršava radne zadatke. Kandidat je neovisan i inovativan u svom poslu i koristi znanje stečeno kroz osposobljavanje. 60 3 Dokumentacija Kandidat razrađuje tehničku dokumentaciju i dokumentaciju o praćenju izvršenja zadatka. 15 4 Prezentacija Kandidat sustavno prezentira pojedinačne faze izrade svog zadatka. 15 Ukupno 100 Kriterij prolaza 60 |
| Radni zadaci | (aneks) |
| Oblici i metode rada | Oblici nastavnog rada frontalno, rad u paru, grupni rad, individualni Nastavne metode: predavanja-prezentiranje i objašnjavanje, praktični rad, vježbe. metoda rješavanja studije slučaja, razgovor i rasprava, domaća zadaća, promatranje i otkrivanje, vrednovanje |
| Materijalni uvjeti za izvođenje programa | Pružatelj programa mora osigurati: svijetao i prozračan prostor s radnim stolovima, učionicu s multimedijskom opremom, nastavne materijale, industrijsku kameru - senzor s napajanjem i priključne kabele (ili smartphone), računalo s odgovarajućim softverom, PLC s HMI sučeljem (ili virtualni PLC), odgovarajuće električne alate. |
| Kadrovski uvjeti | Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. |
| Okvirni nastavni plan i program (strukovne škole) | Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. |
| Okvirni nastavni plan i program (u poduzeću) | Prema Zakonu o strukovnom obrazovanju. |

Dodatak: radni zadaci

| Ishodi učenja | Radni zadaci |
| --- | --- |
| 1. Objasniti odnos i utjecaj parametara na digitalne slike | Pronalazi karakteristike slike za zadani problem. |
| 2. Pripremiti slike ambijenta i postaviti rasvjetu | Snimanje slike sa raznim udaljenostima objekta od kamere. Snimanje fotografije objekta sa raznim kutovima kamere. Namješta kameru prema rezultatima testa. Snimanje objekta bez rasvjete, sa flash rasvjetom pod različitim kutovima, i sa dodatnim ručnim osvjetljenjem. Odabir najboljeg osvjetljenja prema rezultatima testa. |
| 3. Odabrati optimalnu kameru i objektiv | Odabire optimalni fotoaparat i objektiv u skladu s teorijom i katalozima proizvođača/uputama za uporabu. Rasprava o izboru s ostalim sudionicima. |
| 4. Povezati fotoaparat s PLC-om i kreirati program kontrole | Čita tehničke crteže u priručniku i povezuje kameru sa PLC-om. Rješava postavljene zadatke pomoću softvera za kreiranje i pregled sadržaja na kameri. |
| 5. Izmjeriti i provesti test na stroju | Testira rad sustava na uzorku od 50 objekata Prezentira greške na objektima i statistički pregled rezultata. |

2. Vrednovanje:

| Ishodi učenja | Vještine i područja znanja koja se testiraju | Metode | 1 Plan. | 2 Izv. | 3 Dok. | 4 Pre. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Objasniti odnos i utjecaj parametara na digitalnu sliku | Razumijevanje pojmova: rezolucija, vidno polje, rad na udaljenosti, dubina polja. Razumijevanje značaja brzine prijenosa podataka. | pisani test usmeni odgovor | - | 10 | - | - |
| 2. Pripremiti slike ambijenta i postaviti rasvjetu | Procjena kvalitete slikanog objekta snimanja, ovisno o odabranom deskriptoru koji se nadzire. | praktična vježba usmeni odgovor | - | 20 | - | - |
| 3. Odabrati optimalnu kameru i objektiv | Razumijevanje svrhe različitih objektiva i funkcionalnosti različitih kamera. | usmeni odgovor | 5 | - | - | - |
| 4. Povezati fotoaparat s PLC-om i kreirati program kontrole | Uspostavljanje komunikacije između PLC i kamere. Poznavanje alata za kreiranje i pregled sadržaja s odabranim softverom. | praktična vježba izvještavanje | 5 | 20 | 5 | - |
| 5. Izmjeriti i provesti test na stroju | Rad cijelog sustava. | izvještavanje demonstracija rasprava | - | 10 | 10 | 15 |
| UKUPNO |  |  | 10 | 60 | 15 | 15 |  |

3. Proces/metoda izvršenja

| Prikupljanje informacija i planiranje | Kandidat je upoznat s ciljevima zadataka. Planira radni proces pomoću tehničkih informacija, crteža, opisa, tablica, grafikona i standarda. Odabire optimalnu kameru i objektiv u skladu s teorijom i proizvođačkim katalozima, izabira i uređuje radni prostor. |
| --- | --- |
| Izvršenje radnog zadatka | Kandidat izvršava radni zadatak: postavlja osvjetljenje na scenu, povezuje aparat s PLC-om i stvara/testira program nadzora. |
| Kontrola i evaluacija | Kandidat ocjenjuje kvalitetu rada redovito tijekom i nakon rada, ispravlja pogreške, ako je potrebno. |
| Čišćenje i odlaganje otpada | Kandidat uređuje / čisti radno mjesto nakon završetka posla. |
| Zaštita na radu | Kandidat se pridržava sigurnosnih propisa i propisa o zaštiti zdravlja; Izvodi potrebne mjere u slučaju potencijalne opasnosti. |
| Odnos prema radu | Kandidat radi pažljivo i odgovorno; adekvatno komunicira i pokazuje predanost. |