IZPITNA VPRAŠANJA

za strokovno-teoretični del

delovodskega izpita

za naziv delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki

IZPITNA VPRAŠANJA

za strokovno-teoretični del delovodskega izpita

za naziv delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki

Maj 2004

## KAZALO                                         Stran

1. Sporazumevanje in informatika    .........

2. Varstvo                                          .....…

3. Elektroenergetski sistemi              .........

4. Električni stroji                              .........

5. Merjenje in avtomatika                  ........

Izdala: Gospodarska zbornica Slovenije,

Združenje za energetiko

Gradivo ni lektorirano

Uredil: Janez Žakelj

Oblikovanje in tisk: IGEA,d.o.o. Nazarje

IZPITNA VPRAŠANJA

za strokovno-teoretični del delovodskega izpita

za naziv delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki

Strokovno-teoretični del:

Strokovna področja

1. Sporazumevanje in informatika

2. Varstvo

3. Elektroenergetski sistemi

4. Električni stroji

5. Merjenje in avtomatika

1. Nabor izpitnih vprašanj za izpit: sporazumevanje in informatika

Sporazumevanje v angleškem jeziku

1. Make questions using the correct question word (when, how often, which, what,    where, who, how much, how many etc.).  Ask your teacher some questions  (p. 3).

2. Use expressions for frequency  (never, rarely, sometimes, often, usually, always, every day, once a day etc.) and tell how often you do something (p.5).

3. Talk about yourself and your family (p.6)

4. Talk about your interests and leisure time. What do you like doing? (p.6)

5. Reading comprehension: English: the language of millions (p.8).

6. Introductions, greetings and goodbyes (p.9).

7. Reading comprehension: WHO'S WHO AT HARRODS. How does Manfred spend a typical day? (p.10)

8. Present simple and present continuous. What do you do every day? What are you doing at the moment? (p.11)

9. Use expressions talking about "work" and "job" (p.13).

10. Making contact on the phone (p.16).

11.  Talking about the past. What did you do? Where were you? (p.19)

12. Using regular and irregular verbs (p.20).

13. Writing a postcard (p.20).

14. Using time expressions for the  past (p.21).

15.  What kind of accommodation do you prefer? How often do you spend your holiday in a hotel, a tent etc.? (p.22)

16. Compare different kinds of accommodation. Why do you like one more than the other? Use expressions like: comfortable, expensive, cheap etc. (p.22, 27).

17. How do you usually travel? Compare the ways of travelling. Use expressions like: easy, fast, comfortable, expensive etc. (p.22, 27)

18. What do you usually do while you are on holiday? (p.22)

19. Ask your teacher about a recent holiday (p.22/4).

20. Reading comprehension: The Expo of the Century in Seville (p. 24).

21. Reading comprehension: The Olympic Games with Spanish Style (p.24).

22. Welcoming a visitor. What would you ask a visitor? (p.25)

23. Conversation topics. What do people talk about in the first five minutes in a professional situation? (p.25)

24. Reading comprehension: Australia's most exciting city (p.26).

25. Reading comprehension: Sydney's beaches (p.28).

26. Compare three cities of your choice. Use adjectives: big, old, healthy, exciting, good, far etc. (p. 27).

27. You are booking a room in a hotel. What information about the hotel/room would you be interested in? (p.30)

28. How would you book a room in a hotel for your family for seven days? (p.32,33)

29. You are checking in at a hotel. Ask for an early morning call. Ask about breakfast (p.33).

30. You are checking out of a hotel. Ask about the way of paying.

31. Are you a workaholic? Why or why not? (p.34)

32. Reading comprehension: Travel Writer on Safari (p.35).

33. Telephoning: leaving a message - situation 1 (p.37).

34. Telephoning: leaving a message - situation 2 (p.37).

35. Reading comprehension: Well-being in the Air (p.38).

36. Use some, any, much, many, a lot of (p.41/1,2).

37. Ask how your teacher spends time every week (p. 41/3).

38. Tell how much time you spend for these activities: work, home, sport, sleep,  watching TV etc. (p.41/3).

39. Reading comprehension: Why are the French so lucky? (p.43)

40. What do you usually eat at home/at a restaurant? (p.42

41. What expressions would you use at a restaurant? (p.44,45)

42. Accept or reject suggestions given by the teacher (p.65).

43. Explain the words from the air travel file (p.72).

44. Invitations: situation 1 (p.75/4).

45. Talking about the future. What are your plans?

46. Making and responding to requests (p.89/5).

47. Use a modal verb: must, mustn't, should, shouldn't. Talk about social customs (p.99).

48. Social responses. How would you respond in the situations in the picture? (p.105/4)

49. Use the Present Simple passive (p.108).

50. How do you thank for hospitality and say goodbye? (p.115)

51. How can we make an object move?

52. Forces.

53. Work and energy.

54. Potential and kinetic energy.

55. Energy resources. Where can we find them?

56. Quantities and their units.

57. Magnetic force. What is it?

58. Different kinds of magnets.

59. Machines, tools and instruments.

60. Electric circuit. The basic parts.

61. What is the function of a load in an electric circuit?

62. Desirable and undesirable effects of electric current.

63. Controlling devices in an electric circuit.

64. Measuring devices in an electric circuit.

65. What do you know about fuses?

66. Transport of electricity.

67. What kind of power stations do you know?

68.  The distribution of electric power.

69. Electric transformers.

70. How does a transformer work?

Sporazumevanje v nemškem jeziku

Deutsch in alltäglichen Situationen:

1. Sagen Sie etwas über Sie.

2. Ihr Wohnort

3. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

4. Haben Sie Familie? Sagen Sie etwas über Ihre Familie.

5. Wo leben Sie und mit wem?

6. Haben Sie Kinder? Was machen die Kinder in der Freizeit?

7. Beschreiben Sie jemanden, den Sie gut kennen.

8. Wie sieht Ihr bester Freund/Kollege aus?

9. Welche Medien kennen Sie? Was sehen Sie gerne?

10. Wie ist das Wetter heute und wie ist das Klima bei uns?

11. Treiben Sie Sport? Welche Sportarten kennen Sie?

12. Haben Sie Hobbys? Welche? Was machen die Leute noch in der Freizeit?

13. Papiere

14. Was steht in einem Papier?

15. Im Arbeitsamt

# Geschäftsdeutsch

16. Stellen Sie sich vor.

17. Sagen Sie etwas über Ihr Unternehmen.

18. Struktur des Unternehmens

19. Abteilungen in einem Unternehmen

20. Was sind Sie von Beruf?

21. Was machen Sie in Ihrem Unternehmen?

22. Was machen Sie beruflich?

23. Sagen Sie etwas über Ihren Beruf.

24. Welche Berufe kennen Sie?

26. Der Angestellte und der Arbeitslose

27. Geschäftsbrief

28. Telefongespräch

30. Besprechungen in dem Büro

# Fachdeutsch

1. Welche Arbeitsmittel brauchen Sie bei Ihrer Arbeit?

2. Welche Bürogeräte kennen Sie?

3. Elektroprofile

4. Aufgaben eines Elektromonteurs

Informatika

- Koncepti informacijske tehnologije (IT): Razumeti pojme: Računalniške naprave, programje, informacijska tehnologija (IT).

- Glavni sestavni deli osebnega računalnika in delovanje računalnika: Razumeti pojme: Centralna procesna enota (CPE), Notranji pomnilnik, Vrste notranjega pomnilnika (ROM; RAM), Enote zunanjega pomnilnika. Merske enote (Bit, Byte, KB, MB, GB,...)

- Omrežja: Razumeti pojme in razlikovati med: lokalno računalniško omrežje (LAN), prostrano računalniško omrežje (WAN).

- Operacijski sistem Windows - Vključiti računalnik, pravilno zaustaviti računalnik, ponovno zagnati računalnik (Reset) in postopki v primeru nedelovanja aplikacije.

- Operacijski sistem Windows - Nastavitev zaslona: ozadje, barve, ohranjevalnika zaslona ločljivost zaslona...

- Operacijski sistem Windows - Nastavitev datuma in ure, nastavitev jezika tipkovnice.

- Operacijski sistem Windows - Pomoč na osnovi ključne besede (npr. Tiskalnik, nastavitev privzetega tiskalnika).

- Operacijski sistem Windows - Informacije o računalniku: vrsta operacijskega sistema, številka verzije, količina RAM-a

- Operacijski sistem Windows - Izdelava bližnjice (Shortcut) na namizju.

- Operacijski sistem Windows - Koš - brisanje datotek in map v koš in obnovitev iz koša. Izprazniti koš.

- Operacijski sistem Windows - Deli okna: naslovna vrstica, meni, orodne vrstice, statusna vrstica, drsnik (npr. Word).

- Operacijski sistem Windows - Delo z okni: pomanjšaj (minimiziraj), povečaj čez cel zaslon (maksimiraj), obnovi v standardno velikost, spremeni velikost in obliko okna, premakni.

- Operacijski sistem Windows - preklapljanje med okni (npr. Beležnica, Računalo).

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Enote zunanjega pomnilnika (pogoni) in mape, hierarhična struktura map.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Izdelati nove mape in podmape.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Nastavitev pogledov: Sličice, Ploščice, Ikone, Seznam, Podrobnosti, razvrščanje po abecedi, vrsti datotek, velikosti, datumu.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Lastnosti mape: število datotek v mapi in podmapah in število podmap.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Lastnosti datoteke: samo za branje (Read only), dovoljeno branje in pisanje.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Preimenovanje map in datotek, pomen končnic pri imenih datotek.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Kopiranje ene datoteke in več datotek iz ene mape v drugo mapo v okviru istega pogona (enote zunanjega pomnilnika) in med različnimi pogoni.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Premikanje ene datoteke in več datotek iz ene mape v drugo mapo v okviru istega pogona (enote zunanjega pomnilnika) in med različnimi pogoni.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Kopiranje map v okviru istega pogona (enote zunanjega pomnilnika) in med različnimi pogoni.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Premikanje map v okviru istega pogona (enote zunanjega pomnilnika) in med različnimi pogoni.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Uporabiti orodje najdi za iskanje datotek in map.

- Upravljanje datotek (Raziskovalec) - Stiskanje (Zip) datotek in map, Ekstrahiranje stisnjenih datotek.

- Virusi in protivirusni ukrepi - Razumeti kaj je računalniški virus, razumeti, kako pride do prenosa virusa na računalnik. razumeti, zakaj je potrebno imeti protivirusni program in zakaj ga je potrebno redno posodabljati (Update).

- Obdelava besedil (Word) - Odpiranje in zapiranje ene ali več datotek, preklapljanje med odprtimi datotekami in pregledovanje datotek. Uporaba tipkovnice za premikanje po dokumentu: smerne puščice, Home, End, Page Up, Page Down, kombinacije

- Obdelava besedil (Word) - Izdelati nov dokument in shraniti datoteko v določeno mapo na disku z določenim imenom.

- Obdelava besedil (Word) - Shraniti kopijo dokumenta pod drugačnim imenom ali v dugo mapo v okviru istega pogona (enota zunanjega pomnilnika) ali na drug pogon.

- Obdelava besedil (Word) - Shraniti kopijo dokumenta v drugem datotečnem formatu: TXT, HTML, kot predlogo, v starejši različici programa, v standardnem formatu programa, ....

- Obdelava besedil (Word) - Spreminjanje pogledov in osnovnih nastavitev: način prikaza (pogled), uporabiti povečavo (zoom), prikazati/ skriti orodne vrstice, prikazati/ skriti nenatisljive znake (kontrolne znake).

- Obdelava besedil (Word) - Uporaba tipkovnice: velika začetnica (Shift), velike črke (Caps Lock), presledek, ENTER, številke, posebni znaki (vejica, pika, klicaj, @, ü, °C, ...), numerična tipkovnica.

- Obdelava besedil (Word) - Vstavljanje posebnih znakov (©, ® , ™, , , , , ...)

- Obdelava besedil (Word) - Izbiranje, oziroma označevanje besedila: več besed, beseda, vrstica, odstavek, celoten dokument, ...). Izbrisati besedilo. Uporaba ukazov Razveljavi (Undo), Uveljevi (Redo).

- Obdelava besedil (Word) - Popravljanje besedila: vstavljanje in brisanje znakov, pisanje preko označenega besedila, vključitev/ izključitev načina prekrivanja (over-typing). Uporaba ukazov Razveljavi (Undo), Uveljevi (Redo).

- Obdelava besedil (Word) - Popravljanje besedila: dodajanje/odstranjevanje praznih vrstic (odstavkov), vstavljanje/ odstranjevanje preloma vrstice (odstavka).

- Obdelava besedil (Word) - Popravljanje besedila: popraviti velike črke v male in obratno, popraviti črke, tako kot v stavku, Velika začetnice besed.

- Obdelava besedil (Word) - Prekopirati besedilo v okviru istega dokumenta in med odprtimi dokumenti.

- Obdelava besedil (Word) - Premakniti besedilo v okviru istega dokumenta in med odprtimi dokumenti.

- Obdelava besedil (Word) - Uporabiti ukaz najdi (Find) za iskanje določenega besedila v okviru dokumenta.

- Obdelava besedil (Word) - Uporabiti ukaz zamenjaj (Replace) za zamenjavo določenega besedila z drugim besedilom v okviru dokumenta.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje pisave: tip pisave, velikost pisave, barva pisave, razmik med znaki.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje pisave: krepko, ležeče, podčrtano, dvojno podčrtano, stil in barva podčrtavanja (npr. rdeče črtkano dvojno podčrtavanje).

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje pisave: nad-pisano (x2, m2), podpisano (H2O).

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: poravnave odstavkov: levo, desno, na sredino, obojestransko.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: levi zamik, desni zamik, zamik prve vrstice, viseči zamik.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: razmik vrstic (dvojen, 1,5 vrstice, ...), razmik pred (nad) in za (pod) odstavkom.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: uporabiti/ odstraniti  alineje (vrstične oznake) pri eno nivojskem naštevanju. Spremeniti slog vrstičnih oznak.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: uporabiti/ odstraniti  številčenje (Numbering) pri eno nivojskem naštevanju. Spremeniti slog številčenja.

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: odstavku dodati/ odstraniti obrobe in senčenje (odtenki sivine, barve).

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje odstavkov: Uporabiti obstoječe sloge (Style).

- Obdelava besedil (Word) - Oblikovanje pisave in odstavkov: Kopiranje oblike  (preslikovalnik oblike).

- Obdelava besedil (Word) - Priprava strani: Spremeniti usmerjenost dokumenta v pokončno/ ležeče, spremeniti velikost papirja.

- Obdelava besedil (Word) - Priprava strani: Spremeniti robove: zgoraj, spodaj, levo, desno, rob za glavo in nogo.

- Obdelava besedil (Word) - Priprava strani: Vstaviti/ izbrisati ročni prelom strani.

- Obdelava besedil (Word) - Priprava strani: Dodati besedilo v glavo (Header) in nogo (Footer).

- Obdelava besedil (Word) - Priprava strani: Dodati polja v glavo (Header) in nogo (Footer): datum, številko strani, skupno število strani, ime datoteke.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Vstavljanje ogrodja za tabelo (npr. 5x4, 31x20); tipkanje podatkov v tabelo.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Izbiranje, oziroma označevanje v tabeli: celica, več celic, vrstica,več vrstic, stolpec, več stolpcev, cela tabela.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Vstaviti in izbrisati vrstice in stolpce.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Spremeniti širino stolpca in višino vrstice

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Prestaviti vrstice in stolpce.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Prekopirati vrstice in stolpce.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: Tabele dodati in odstraniti obrobe.

- Obdelava besedil (Word) - Tabele: V tabeli spremeniti debelino, slog in barvo obrob (npr. rdeče črtkane obrobe, debeline 3pt).

- Obdelava besedil (Word) - Slike: Vstavljanje slike iz datoteke.

- Obdelava besedil (Word) - Slike: Izbrati sliko. Spremeniti sliki velikost. Izbrisati sliko.

- Obdelava besedil (Word) - Slike: Kopirati sliko znotraj dokumenta in med odprtimi dokumenti.

- Obdelava besedil (Word) - Slike: Premakniti sliko znotraj dokumenta in med odprtimi dokumenti.

- Obdelava besedil (Word) - Priprava za tisk: Predogled tiskanja: ena stran, več strani. Razumeti pomen preverjanja postavitve, da ne pride do tiskanja praznih listov na koncu ali vmes.

- Obdelava besedil (Word) - Priprava za tisk: Preverjanje črkovanja: spreminjanje napačnih besed in podvojenih besed. Nastavitve črkovanja in nastavitev jezika. Dodajanje besed v osebni slovar.

- Obdelava besedil (Word) - Tiskanje: Nastavitve pri tiskanju: tiskanje celotnega dokumenta, tiskanje trenutne strani, tiskanje določenih strani, tiskanje več kopij.

- Preglednice (Excel) - Odpiranje in zapiranje ene ali več preglednic (zvezkov). Pregledati podatke na delovnih listih v zvezkih. Pregledati podatke na delovnem listu. Osnovni pojmi: Stolpci, Vrstice, Naslov celice. Vnosna vrstica (Formula bar). Uporaba miške in tipkovnice za izbiranje celic in premikanje po delovnem listu v zvezku.

- Preglednice (Excel) - Izdelati novo preglednico (zvezek) in shraniti datoteko v določeno mapo na disku z določenim imenom.

- Preglednice (Excel) - Shraniti kopijo datoteke pod drugačnim imenom ali v drugo mapo v okviru istega pogona (enota zunanjega pomnilnika) ali na drug pogon.

- Preglednice (Excel) - Shraniti kopijo dokumenta v drugem datotečnem formatu: TXT, HTML, kot predlogo, v starejši različici programa, v standardnem formatu programa, ....

- Preglednice (Excel) - Spreminjanje osnovnih nastavitev: uporabiti povečavo (zoom), prikazati/ skriti orodne vrstice, Zamrzniti/ odmrzniti naslovno vrstico ali stolpce ali oboje.

- Preglednice (Excel) - Celice: Tipkanje podatkov v celice: besedilo, število, datum, ura.

- Preglednice (Excel) - Celice: Izbiranje, oziroma označevanje ene celice, več soležnih, nesoležnih celic, soležnih in nesoležnih stolpcev, soležnih in nesoležnih vrstic, celoten delovni list.

- Preglednice (Excel) - Celice: Vstaviti/ izbrisati vrstice in stolpce na delovnem listu.

- Preglednice (Excel) - Celice: Spremeniti širino stolpcev in višino vrstic na delovnem listu.

- Preglednice (Excel) - Celice: Popravljanje vsebine celic na delovnem listu: besedilo, števila, datumi, ure. Dodati/ odstraniti vsebino v celico. Zamenjati vsebino celice. Brisanje vsebine celic. Uporabiti ukaza Razveljavi (Undo) in Uveljavi (Redo).

- Preglednice (Excel) - Celice: Prekopirati vsebino celice ali več celic v okviru delovnega lista, na drug delovni list v istem zvezku, med odprtimi zvezki.

- Preglednice (Excel) - Celice: Premakniti vsebino celice ali več celic v okviru delovnega lista, na drug delovni list v istem zvezku, med odprtimi zvezki.

- Preglednice (Excel) - Celice: Samodejno zapolnjevanje podatkov v celicah v okviru stolpcev in vrstic (npr: Pon, Tor, ..., Jan, Feb,..., Datumi, .Zaporedne številke.

- Preglednice (Excel) - Tabela s podatki: Razvrščanje tabele s podatki (Table) na osnovi enega, dveh ali treh kriterijev (besedila, števila, datumi) v naraščajočem in padajočem vrstnem redu.

- Preglednice (Excel) - Formule: Izdelava formul z uporabo aritmetičnih operatorjev: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje.

- Preglednice (Excel) - Formule: Izdelava formul z relativnim in absolutnim sklicevanjem (npr. $F$7; F$7, $F7,.F7).

- Preglednice (Excel) - Funkcije: Izdelava formul z uporabo funkcij: Vsota (SUM), Povprečje (AVERAGE), Štetje števil (COUNT),

- Preglednice (Excel) - Funkcije: Izdelava formul z uporabo funkcij: Vsota (SUM), Minimum (MIN), Maksimum (MAX).

- Preglednice (Excel) - Funkcije: Izdelava formul z uporabo funkcije za zaokrožanje (ROUND).

- Preglednice (Excel) - Računanje z datumi in datumske funkcije: Izdelava formul za računanje z datumi in uporaba datumskih funkcij: TODAY, YEAR, MONTH, DAY.

- Preglednice (Excel) - Oblikovanje celic za prikaz števil: prikaz ločila tisočic, prikaz določenega števila decimalnih mest, oblika za prikaz valutnega simbola. oblika za prikaz odstotka.

- Preglednice (Excel) - Oblikovanje celic za prikaz besedila: velikost tip in barva pisave, krepko, ležeče, podčrtano, barva ozadja, prelij besedilo (Wrap Text), kopiranje oblike (Format Painter).

- Preglednice (Excel) - Oblikovanje celic: poravnava besedila v celicah, levo, desno, na sredino, usmerjenost besedila, združevanje celic in poravnava na sredino razpona celic.

- Preglednice (Excel) - Oblikovanje celic: dodati/ odstraniti obrobe in senčenje (odtenki sivine, barve).

- Preglednice (Excel) - Delovni listi: vstavljanje, brisanje, preimenovanje delovnih listov.

- Preglednice (Excel) - Delovni listi: Kopiranje delovnih listov v okviru delovnega zvezka in med odprtimi delovnimi zvezki.

- Preglednice (Excel) - Delovni listi: Premikanje delovnih listov v okviru delovnega zvezka in med odprtimi delovnimi zvezki.

- Preglednice (Excel) - Grafikoni: Izdelati različne tipe grafikonov na podlagi podatkov v tabeli: stolpčni, palični, črtni, tortni.

- Preglednice (Excel) - Grafikoni: Spremeniti grafikon: spremeniti vrsto grafikona, dodati naslov grafikona, dodati oznake podatkov.

- Preglednice (Excel) - Grafikoni: spremeniti barvo ozadja grafikona, barvo stolpcev, velikost pisave na x in y osi.

- Preglednice (Excel) - Grafikoni: izbrati grafikon, prestaviti grafikon, spremeniti velikost grafikona.

- Preglednice (Excel) - Priprava strani: Spremeniti usmerjenost dokumenta v pokončno/ ležeče, spremeniti velikost papirja.

- Preglednice (Excel) - Priprava strani: Spremeniti robove: zgoraj, spodaj, levo, desno, rob za glavo in nogo.

- Preglednice (Excel) - Priprava strani: Dodati besedilo v glavo (Header) in nogo (Footer).

- Preglednice (Excel) - Priprava strani: Dodati polja v glavo (Header) in nogo (Footer): datum, številko strani, skupno število strani, ime datoteke, ime delovnega lista.

- Preglednice (Excel) - Tiskanje: Nastavitve pri tiskanju: tiskanje celotnega delovnega lista, tiskanje območja celic na listu, tiskanje več kopij.

- Internet: Razumeti pojme: Internet, svetovni splet omrežij (WWW); URL naslov spletne strani. Obiskati spletno stran, tako, da vtipkamo naslov spletne strani (URL naslov) (npr. http://www.eles.si, http://www.gzs.si, http://www.energetika.net).

- Internet: Spletni brskalnik - Pregled okna in nastavitve: Spletno stran www.gzs.si nastavimo kot domača stran spletnega brskalnika. Brisanje zgodovino pregledovanja.

- Internet: Spletni brskalnik - Obiščemo spletno stran in uporabimo hiperpovezave za preskok na druge spletne strani. Prekopiramo sliko in besedilo v Word datoteko. (npr. obiščemo spletno stran http://www.gov.si. Uporabimo hiperpovezavo za preskok na spletno stran Predsednik Republike. Prekopiramo sliko in življenjepis predsednika republike v Word).

- Internet: Spletni brskalnik - Uporaba iskalnika (iskalni stroj): Uporabimo poljuben iskalnik in za iskanje uporabimo ključne besede "blejski otok". Na seznamu najdenih spletnih strani uporabimo hiperpovezavo za skok na spletno stran "Wikipedia". Prekopiramo URL naslov spletne strani v Word datoteko (npr. Odgovori).

- Elektronska pošta: Razumeti delovanje elektronske pošte, sestavo poštnega naslova (npr. janez.kranjski@knjiga.si). Prijava v poštni predal (uporabniško ime in geslo). Razumeti pomen posameznih poštnih map: Prejeto (Inbox), Poslano (Sent Items), Izbrisana sporočila (Smetnjak, Deleted Items), Osnutki (Drafts). Pregledamo poštne mape in odpremo prejeto sporočilo. Pregledamo sporočilo in opišemo sestavne dele sporočila (Od, Za, Datum, Zadeva, Besedilo sporočila,...). Zapremo sporočilo.

- Elektronska pošta: Pošiljanje sporočila. Sestavimo novo sporočilo in ga pošljemo na določen elektronski naslov. Uporabimo polja v glavi sporočila: Za, Kp, Skp, Zadeva, vpišemo določeno vsebino sporočila. Pošljemo sporočilo.

- Elektronska pošta: Odgovarjanje na sporočilo. Odpremo določeno sporočilo in odgovorimo na sporočilo. Razumeti moramo vse možnosti uporabimo le eno: Odgovori, Odgovor vsem, Posreduj. Vpišemo določeno vsebino sporočila. Pošljemo sporočilo.

- Elektronska pošta: Prejeto sporočilo z datotečno prilogo. Odpremo sporočilo z datotečno prilogo. Prenesemo datotečno prilogi v določeno mapo na računalniku. Odpremo datotečno prilogo in jo pregledamo.

- Elektronska pošta: Pošiljanje sporočila z datotečno prilogo. Sestavimo novo sporočilo, pripnemo datoteko iz določene mape na računalniku in ga pošljemo na določen elektronski naslov.

2. Nabor izpitnih vprašanj za izpit iz strokovnega področja: varnost in zdravja pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja

1. Na kakšen način zagotavljamo varstvo pri delu?

2. Kdo ima pravico do zagotovljenega varstva pri delu?

3. Kakšen pomen ima varstvo pri delu?

4. Kateri predpisi urejajo varstvo pri delu?

5. Kdo je odgovoren za izvajanje varstvenih ukrepov?

6. Kako je urejeno VD na skupnem delovišču?

7. Katere javne listine so predpisane v zakonu o varstvu pri delu?

8. Kaj nam zagotavljajo javne listine?

9. Kako je urejeno preverjanje znanja s področja VD?

10. Zakaj se mora izvajati usposabljanje in preverjanje znanja s področja VD?

11. Kdo vrši nadzor nad izvajanjem varstva pri delu?

12. Kakšne pravice ima inšpektor za delo?

13. Na kakšen način urejamo delovne pogoje?

14. Kako mora biti urejeno varstvo pri delu v podjetjih?

15. Katere naloge opravlja služba za varstvo pri delu?

16. Kaj so sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu in sredstva ter oprema za skupinsko varstvo?

17. Kako razdelimo sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu?

18. Opiši sredstva in opremo za varovanje glave?

19. Opiši sredstva in opremo za varovanje dihalnih organov?

20. Opiši sredstva in opremo za varovanje sluha?

21. Opiši sredstva in opremo za varovanje trupa?

22. Opiši sredstva in opremo za varovanje okončin?

23. Kaj moramo izvesti pred pričetkom del na napravah z daljinskim upravljanjem?

24. Opiši pravilen postopek plezanja na drog ( delavec, drog)!

25. Opiši pravilno izvedbo ozemljitve na delovišču!

26. Katera varstvena oprema ( orodje) mora biti na razpolago v stikališčih?

27. Kakšne zahteve mora izpolnjevati delavec, da lahko samostojno opravlja ali vodi dela na elektroenergetskih napravah?

28. Naštej vseh pet "zlatih pravil" za varno delo?

29. Kako moramo ozemljiti daljnovod, če je potrebno fazne vodnike med delom na delovišču prekiniti?

30. S katerimi dokumenti mora biti opremljen RTP ( TP )?

31. Kateri dokument mora biti izdan pred pričetkom del?

32. Kaj moramo storiti pred pričetkom del na napravah, kjer je možnost, da dobimo povratno napetost preko pomožnih tokokrogov?

33. Kakšni ukrepi so predpisani za delo pod napetostjo?

34. Kdo lahko vzpostavi breznapetostno stanje naprave, kjer bomo opravljali delo?

35. Kakšne so naloge vodje delovne skupine?

36. Na koliko nevarnostnih območij so razdeljena električna obratovališča in zakaj?

37. Opiši dela v bližini napetosti in kakšni varstveni ukrepi so predvideni?

38. Kako izvedemo preprečitev ponovnega vklopa?

39. Naštej predpisane dokumente za varno delo in razloži njihov pomen!

40. Opiši postopek ugotavljanja breznapetostnega stanja!

41. Naštej nekaj temeljnih pojmov varstvenih pravil za delo na elektroenergetskih postrojih!

42. Opiši postopek ozemljevanja in kratkostičnih povezav!

43. Kaj je potrebno storiti pred uporabo varstvenih sredstev?

43. Opiši postopek izklop-vidna ločitev!

44. Opiši postopek dela v drugem nevarnostnem območju!

45. Naštej katera zaščitna sredstva za varstvo pred udarom električnega toka spadajo pod  varstvena sredstva!

46. Opiši dela v prvem nevarnostnem območju!

47. Naštej katera zaščitna sredstva spadajo pod varstveno opremo!

48. Kdaj si dolžan nuditi prvo pomoč?

49. Kako postopamo pri nudenju prve pomoči ob težjih poškodbah?

50. Koliko časa nudimo ponesrečencu umetno dihanje in masažo srca?

51. Kaj storimo pred pričetkom nudenja umetnega dihanja in masaže srca?

52. Ali lahko dajemo ponesrečencu poživila ali zdravila po lastni presoji?

53. Kako postopamo pri večjih ranah?

54. Kako postopamo pri zlomih udov?

55. Kako lahko prenašamo ponesrečenca, če sumimo na poškodbo hrbtenice?

56. Kako postopamo pri ranah, kjer ponesrečenec močno krvavi?

57. Ali mora imeti podjetje osebo, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči?

58. Kako mora biti organizirano nudenje prve pomoči v podjetjih?

60. V kakšnih primerih moramo imeti na razpolago sredstva za nudenje prve pomoči?

61. Kdo je neposredno odgovoren, da je vsebina omarice ali torbice za prvo pomoč vedno popolna?

62. Kaj označuje izraz emisija?

63. Kateri predpisi urejajo varstvo okolja?

64. Zakaj so namenjeni oljni lovilci?

65. Kako ravnamo z odpadnimi olji?

66. Na kakšen način vpliva energetika na okolje?

67. Kako vplivajo na okolje elektroenergetski objekti?

## Požarno varstvo

1. Kateri zakonski predpisi urejajo in obravnavajo varstvo pred požarom?

2. Katere so temeljne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ?

3. Kdo vse zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi?

4. Kakšne so pristojnosti države na področju urejanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami?

5. Kakšne so pristojnosti občine na področju urejanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami?

6. Na kakšen način urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami gospodarske družbe,

podjetja ipd.?

7. Kaj obsega sistem varstva pred požarom?

8. Kateri so cilji urejenega varstva pred požarom?

9. Katere pojme obravnava Zakon o varstvu pred požarom?

10. Kako je urejeno izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pred požarom?

11. Kateri so preventivni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem planiranju in graditvi

objektov?

12. Kaj vsebuje požarni red in kdaj se ga mora izdelati?

13. Kaj mora biti pripravljeno v objektih za varstvo pred požarom in kdo skrbi za vzdrževanje teh naprav?

14. Kaj je sistem aktivne požarne zaščite?

15. Kaj vse obsega sistem aktivne požarne zaščite?

16. Kdo izvaja nadzor nad izvajanjem zakona o varstvu pred požarom in kakšne so njihove naloge?

17. Kaj ureja zakon o gasilstvu?

18. V katerih primerih mora imeti podjetje organizirano gasilsko enoto?

19. Kdo vodi gasilsko intervencijo in kakšne so njegove pravice in dolžnosti?

20. Kaj je gorenje in kateri pogoji so potrebni, da pride do gorenja?

21. Kako ločimo snovi po gorljivosti in vnetljivosti?

22. Kako ločimo gorljive snovi po agregatnem stanju?

23. Opiši definicije vnetišča, plamenišča in eksplozijskega območja!

24. Kako razvrščamo gorljive snovi?

25. Kakšne vrste požarnih razredov poznaš?

26. Kako razdelimo snovi z ozirom nevarnosti na obnašanje pri gorenju?

27. Kako razvrščamo vnetljive tekočine?

28. Kateri vzroki običajno nastopajo pri nenamernih požarih?

29. Kako razdelimo izvore vžiga glede na značaj vžigne energije?

30. V katerih primerih lahko požar povzroči električni tok?

31. Katere nevarnosti povzroča mehanska energija?

32. Katere nevarnosti povzroča kemična energija?

33. Kdaj nastane samovžig?

34. Naštej vrste in tipe požarov!

35. Naštej sredstva za gašenje požarov!

36. Naštej vrste aparatov za gašenje požarov!

37. Kaj je hidrantna mreža?

38. Zakaj so namenjene naprave za odkrivanje in javljanje požara?

39. V katerih primerih morajo biti nameščene avtomatske naprave za odkrivanje in javljanje požara?

40. Kaj so stabilne naprave za gašenje požara?

41. Naštej vrste stabilnih avtomatskih naprav za gašenje požara?

42. Kakšen je pravilen postopek prijavljanja požara?

43. Kako ukrepamo ob nastanku požara?

44. Kdo je v podjetju odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom?

45. Kakšne so naloge vseh zaposlenih na področju varstva pred požarom?

3. Nabor izpitnih vprašanj za izpit iz strokovnega področja: Elektroenergetski sistemi (izpit vključuje tudi temeljna znanja o električnih instalacijah)

Elektroenergetski sistemi

- Navedite in na kratko opišite kako delimo elektroenergetska omrežja.

- Kako se dimenzionirajo  vodniki?

- Kaj je potrebno upoštevati pri električnem dimenzioniranju vodnikov?

- Vodniki, ki jih uporabljamo pri gradnji nadzemnih vodov.

- Kateri izolacijski materiali se uporabljajo za izolatorje in kakšne so njihove lastnosti?

- Navedite kako delimo izolatorje.

- Katere so funkcije obesne opreme?

- Kateri so sestavni deli daljnovoda (nadzemnega omrežja)?

- Kateri materiali se uporabljajo za podpore in kaj so prednosti in slabosti posameznih materialov?

- Kateri je idealni kot križanja elektroenergetskega voda z drugimi objekti in kakšen ta kot ne bi smel biti?

- Opišite kako je definiran poves vodnika.

- Zakaj moramo ozemljevati stebre vodov?

- Navedite varstvena pravila za delo v elektroenergetiki.

- Kako delimo prenapetosti in osnovne značilnosti posameznih vrst prenapetosti.

- Naprave, ki jih uporabljamo za zaščito pred prenapetostmi.

- Kaj je potrebno upoštevati pri križanjih vodov?

- Kaj je varnostna višina in kaj varnostna razdalja pri vodih?

- Kaj pomeni mehansko in kaj električno ojačana izolacija  pri vodih (navedite primer)?

- Kako delimo podpore ali drogove za nadzemne vode?

- Kako se zavarujemo pred prenapetostmi - opišite glavne značilnosti?

- Kateri so možni vzroki za nastanek kratkega stika in kako se kratki stiki delijo glede na čas trajanja?

- Navedite vrste kratkih stikov.

- Navedite prednosti NN prostozračnih kabelskih omrežij glede na omrežja z golimi vodniki.

- Kako delimo elektroenergetske kable?

- Od česa je odvisna tokovna obremenljivost kabla?

- Kako je sestavljen kabel (konstrukcijski elementi)?

- Vloga posameznih konstrukcijskih elementov kabla.

- Kako delimo kabelske spojke?

- Kakšen je postopek pri odpiranju kabla?

- Opišite metode za ugotavljanje napak pri kablih – mikrolokacija.

- Kako se določi makrolokacija okvare pri kablu?

- Kateri so potrebni dokumenti za delo na postrojih napetosti nad 1 kV?

- Katera zaščitna sredstva se morajo uporabljati pri delu v EE postrojih?

- Kaj je namen transformatorskih postaj?

- Kakšna je razlika med transformatorsko postajo in stikališčem?

- Kako delimo transformatorske postaje?

- Opišite podeželske transformatorske postaje.

- Opišite mestne transformatorske postaje.

- Opišite katere meritve se opravljajo v stikalnih postrojenjih.

- Opišite visokonapetostna stikala in glavne razlike med posameznimi vrstami.

- Kateri so načini gašenja električnega obloka?

- Kako delimo odklopnike?

- Navedite kateri osnovni podatki se podajajo za VN stikala.

- Opišite odklopni ločilnik.

- Opišite pogone stikal.

- Opišite tokovni instrumentni transformator.

- Opišite napetostni instrumentni transformator.

- Navedite vrste relejev in opišite nadtokovne releje.

- Kateri so osnovni podatki za energetski transformator in kaj pomenijo?

- Opišite osnovne zaščite transformatorjev.

- Opišite dodatne zaščite transformatorjev.

- Kako se ščitijo SN in VN vodi?

- Opišite stikalno celico (splošno).

- Navedite vrste stikalnih celic.

- Katere so naprave lastne rabe v TP in čemu so namenjene?

- Kako razlikujemo ozemljitve glede na funkcijo?

- Kaj je združena ozemljitev in kdaj jo uporabljamo?

- Kateri so materiali in njihovi minimalni prerezi, ki se uporabljajo za ozemljila?

- Kako se ozemljitev izdela (izvedba ozemljitev)?

- Katera so vzdrževalna dela v elektroenergetskih objektih?

- Kateri so glavni objekti hidroelektrarn?

- Kako delimo hidroelektrarne?

- Katere vrste turbin poznamo?

- Katere so glavne naprave pri pretvorbi energije v termoelektrarni?

- Opišite tehnološki proces v termoelektrarni.

- Opišite plinske elektrarne.

- Opišite gorivo jedrske elektrarne. Kaj je verižna reakcija?

- Kako oziroma s čim reguliramo delovanje reaktorja v NEK?

- Kaj je naloga hladilnega sredstva v NE in katero se uporablja v NE Krško?

- Opišite alternativne vire energije, ki bi se lahko uporabljali v Sloveniji.

- Trgovanje z električno energijo pri upravičenih odjemalcih.

- Zakaj uporabljamo tarifne sisteme?

## Električne instalacije

## 1. Kaj so tehnični predpisi in standardi? Kakšen je njihov namen?

2. Narišite in opišite TT inštalacijski sistem.

3. Narišite in opišite TN-S inštalacijski sistem.

4. Narišite in opišite TN-C-S inštalacijski sistem.

5. Na kratko opišite namen zaščite inštalacijskih vodov in porabnikov pred prevelikimi tokovi ter naštejte elemente za to zaščito.

6. Na kratko opišite zaščito objektov pred prenapetostmi.

7. Opišite postopek dimenzioniranja vodnikov električnih inštalacij (termično, električno in mehansko dimenzioniranje).

8. Opišite posledice prehoda toka skozi človeško telo in odvisnost upornosti človeškega telesa.

9. Kaj je neposredni in posredni dotik ter kateri so vzroki za to?

10. Opišite zaščito pred neposrednim dotikom.

11. Opišite delovanje in uporabo FI zaščitnega stikala.

12. S pomočjo slike opišite zaščito pri posrednem dotiku v TN sistemu z nadtokovno zaščito.

13. S pomočjo slike opišite zaščito pri posrednem dotiku v TN sistemu z FI zaščitnim stikalom.

14. S pomočjo slike opišite zaščito pri posrednem dotiku v TT sistemu z FI zaščitnim stikalom.

15. Opišite zaščito z uporabo naprav razreda II.

16. Opišite zaščito z električno ločitvijo.

17. Opišite istočasno zaščito pred neposrednim in posrednim dotikom.

18. Na kratko opišite načine preverjanja stanja električnih inštalacij.

DODATNA VPRAŠANJA ZA VODENJE DEL NA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAVAH V INDUSTRIJI

Vprašanja zajemajo naslednja strokovna področja:

- vodenje del na elektroenergetskih napravah v industriji

- načrtovanje in vodenje rabe električne energije

- trg z električno energijo

1. Opišite izvedbo elektroenergetskega priključka industrijskih odjemalcev na srednjenapetostnem omrežju!

2. Kako je izveden elektroenergetski priključek industrijskih odjemalcev, ko so priključeni na prenosno omrežje?

3.  Kompenzacija jalove moči pri odjemalcih!

4. Varno delo in organizacija dela na elektroenergetskem priključku na prenosnem omrežju.

5. Varno delo in organizacija dela na elektroenergetskem priključku na prenosnem omrežju.

6. Principi daljinskega vodenja elektroenergetskih naprav. Opišite elemente in sklope vodenja za zajem meritev, stanj elementov, signalov motenj in okvar in povezavo s centrom vodenja v industrijskih objektih!

7. Opišite izvedbe magistralnih električnih instalacij v industriji!

8. Katere so posebnosti industrijskih instalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih?

9. Kakšne so posebnosti industrijskih instalacij v vlažnih pogojih?

10. Energetski zakon, akterji v tem zakonu in njihove vloge.

11. Delovanje trga z električno energijo.

12. Kako se upravičeni odjemalci vključujejo v trgovanje z električno energijo?

13.Opišite pogoje in postopke priključevanja upravičenih odjemalcev na srednjenapetostno omrežje ter navedite tehnične pogoje soglasja za priključitev!

14. Čemu je namenjena Pogodba o dostopu in kdo jo sklepa?

15. Kaj določa Pogodba o priključitvi, ki jo po izdelavi priključka skleneta upravljavec omrežja in odjemalec?

16. Kako upravičeni odjemalci načrtujejo napovedi porabe električne energije?

17. Pogodbe med upravičenimi odjemalci in dobavitelji električne energije.

18. Delovanje sistemov za uravnavanje porabe električne energije v industriji.

# 4. Nabor izpitnih vprašanj za izpit iz strokovnega področja:

# Električni stroji

- Princip delovanja idealnega transformatorja.

- Prazni tek in preizkus praznega teka transformatorja.

- Opiši princip inducirane napetosti v transformatorjih.

- Opiši izgube praznega teka in prestavno razmerje TR.

- Transformator pod obremenitvijo – realne razmere.

- Opiši kratek stik transformatorja.

- Izgube in preizkus kratkega stika transformatorja.

- Napetostno prestavno razmerje – ovojna napetost.

- Enostaven kazalčni diagram transformatorja.

- Trifazni transformatorji – naštej vezalne skupine.

- Opiši in nariši trikot vezavo transformatorja.

- Opiši in nariši zvezda vezavo transformatorja.

- Opiši in nariši cik-cak vezavo transformatorja.

- Opiši konstrukcijske – sestavne dele transformatorja.

- Opiši notranje okvare in ustrezno zaščito transformatorja.

- Opiši zaščito pred preobremenitvijo transformatorja.

- Opiši zaščito transformatorja pred kratkim stikom v omrežju.

- Pregled zaščitnih sistemov, ki varujejo transformator.

- Nastavitev napetostnih stopenj transformatorja.

- Regulacija napetosti transformatorja pod obremenitvijo.

- Opiši postopek krmiljenja napetosti transformatorja 20/0,4 kV +- 2x2,5 %, napetost št. 4.

- Varnostni postopek nastavitev napetosti transformatorja.

- Napiši sekundarne napetosti za transformator 20/0,4 kV +- 2x2,5 %, za vseh pet stopenj.

- Paralelno obratovanje transformatorjev.

- Pogoji paralelnega obratovanja transformatorjev.

- Avtotransformator – transformator v varčni vezavi.

- Namen in uporaba merilnih transformatorjev.

- Opiši napetostne merilne transformatorje.

- Določi napetostno konstanto NU za prestavo transformatorja 110/0,1 kV.

- Opiši zaščito napetostnih merilnih transformatorjev.

- Opiši tokovne merilne transformatorje.

- Določi tokovno konstanto NI za prestavo 5000/5 A.

- Opiši zaščito tokovnega merilnega transformatorja.

- Opiši delovanje Buchholz releja in njegov namen.

- Vzdrževanje distribucijskega transformatorja 10/0,4 kV.

- Namen in kontrola trafo olja.

- Preventivni zaščitni ukrepi: vzdrževanje distribucijskega transformatorja.

- Moč trifaznega transformatorja – izračun I1 in I2.

- Preventivno vzdrževanje transformatorja in kontrolni pregledi.

- Opiši izgube, ki nastopajo v transformatorju.

- Opiši postopek za dvig sekundarne napetosti.

- Opiši postopek za znižanje sekundarne napetosti.

- Naštej normirane moči transformatorja, izračun I1 in I2.

- Zaščita trafo olja pred vdorom vlage.

- Opiši vlogo konzervatorja transformatorja.

Asihronski stroji

- Princip delovanja asinhronskega stroja.

- Momentna karakteristika asinhronskega stroja.

- Odvisnost momenta asinhronskega stroja od napetosti.

- Opiši področja obratovanja asinhronskega stroja.

- Opiši delovanje asinhronskega stroja, kot motor (Slip, moment, n)

- Opiši delovanje asinhronskega stroja, kot zavora (slip, moment, n)

- Opiši delovanje asinhronskega stroja, kot generator (slip, moment, n)

- Naštej načine za krmiljenje hitrosti vrtenja asinhronskega stroja.

- Zaščita asinhronskega stroja pred preobremenitvijo.

- Termična zaščita asinhronskega stroja.

- Vzdrževanje asinhronskega stroja.

- Opiši zagon asinhronskega stroja.

- Naštej načine zagona asinhronskega stroja.

- Opiši zagon asinhronskega motorja s stikalom z zvezda-trikot.

- Nariši vezavo statorskega navitja v trikotu in priključitev na omrežje.

- Nariši vezavo statorskega navitja v zvezdi in priključitev na omrežje.

- Enofazni asinhronski motor.

- Opiši načine za zmanjšanje zagonskega toka asinhronskega stroja.

- Napiši ukrepe in izgled priključne plošče v vezavi zvezda.

- Nariši izgled priključne plošče v vezavi trikot.

- Opiši vlogo rotorja z dvojno kratkostično kletko.

Enosmerni stroji

- Opiši konstrukcijo enosmernega stroja.

- Opiši delovanje enosmernega stroja.

- Magnetni pretoki idealnega enosmernega stroja.

- enosmerni stroj v obratovanju.

- Reakcija kotve enosmernega stroja.

- Odpravljanje reakcije kotve enosmernega stroja.

- Opiši glavnovezni enosmerni stroj (serijski).

- Opiši stranskovezni enosmerni stroj (paralelni).

- Opiši kompaudni enosmerni stroj (dvojnostični).

- Prednosti in pomanjkljivosti enosmernega stroja.

- Zakaj nastane premaknitev magnetne osi pri obratovanju enosmernega stroja?

- Prednosti enosmernega motorja s serijskim vzbujanjem.

- Prednosti enosmernega motorja z dvojnostičnim vzbujanjem.

Sinhronski stroji

- Opiši konstrukcijo sinhronskega stroja.

- Opiši razliko rotorjev za hitro in počasi tekoče sinhronske stroje.

- Opiši konstrukcijo sinhronskih strojev.

- Kakšen je rotor sinhronskega stroja v termoelektrarni?

- Kakšen je rotor sinhronskega generatorja v hidroelektrarni?

- Krmiljenje hitrosti vrtenja sinhronskega motorja.

- Prednosti sinhronskih motorjev.

- Opiši uporabo sinhronskih motorjev.

- Opiši sinhronizacijo sinhronskega generatorja na mrežo.

- Opiši sinhronizacijo sinhronskega generatorja na temno (temni stik).

- Naštej potrebne pogoje za sinhronizacijo sinhronskega generatorja na mrežo.

# 5. Nabor izpitnih vprašanj za izpit iz strokovnega področja:

# Merjenje in avtomatika

# Električne meritve

1. Kaj je merjenje in kaj ocenjevanje? Navedite primer meritve!

2. Naštejte osnovne enote mednarodnega sistema merskih enot SI.

3. Opiši vrste in namen merilnih etalonov.

4. Navedite predpone s pripadajočimi znaki, ki so večje in manjše od osnove (ena).

5. Definiraj merilno točnost instrumenta.

6. Definiraj merilno natančnost instrumenta.

7. Sistematični in slučajnostni pogrešek.

8. Absolutni in relativni merilni pogrešek.

9. Vrste merilnih instrumentov.

10. Analogni merilni instrumenti (elektromehanski in elektronski)

11. Digitalni merilni instrumenti.

12. Kazalno in merilno območje analognih instrumentov.

13. Konstanta merilnih instrumentov.

14. Opiši instrument z vrtljivo tuljavico.

15. Opiši elektrodinamične instrumente.

16. Razširjanje merilnega območja ampermetra.

17. Razširjanje merilnega območja voltmetra.

18. Napetostni merilni transformator. Nariši kazalčni diagram in prikaži napetostno razmerje.

19. Kapacitivni napetostni transformator.

20. Tokovni merilni transformator. Nariši kazalčni diagram in nastavi tokovno razmerje.

21. Kontrola označevanja sponk napetostnih transformatorjev.

22. Kontrola označevanja sponk tokovnih transformatorjev.

23. Merilne metode za merjenje toka in napetosti.

24. Kompenzacijske merilne metode za merjenje enosmernega toka in napetosti.

25. Merjenje majhnih upornosti. Navedite ničelne metode.

26. Wheatstoneov mostič.

27. Merjenje izolacijskih upornosti.

28. Nariši vezavo watmetrov za merjenje delovne moči v trifaznih sistemih napetosti in tokov.

29. Merjenje navidezne moči v enofaznem omrežju. Definiraj vse vrste moči P, Q in S ter njihove medsebojne odvisnosti.

30. Nariši vezavo watmetrov za merjenje jalove moči v trifaznih sistemih napetosti in tokov.

31. Opiši delovanje indukcijskega števca delovne energije.

32. Opiši Braunovo elektronko.

33. Merjenje izmeničnih napetosti z osciloskopom.

34. Merjenje induktivnosti. Nariši merilno vezje tuljave brez železnega jedra.

35. Merjenje kapacitivnosti.

36. Merjenje ozemljitvene upornosti. Nariši eno izmed metod.

37. Napake na kablih nizke napetosti in ugotavljanje mesta kratkega stika.

38. Napake na kablih srednje napetosti in ugotavljanje mesta prekinitve na kablu

39. Merjenje napetosti dotika in napetosti kraka na ozemljitvenem sistemu TP.

40. Opiši merilni postopek merjenja praznega teka enofaznega transformatorja in nariši merilno vezje.

41. Opiši merilni postopek merjenja obremenitve trifaznega asinhronskega motorja in nariši merilno vezje.

42. Kaj je poraba merilnih instrumentov. Napiši kako jo upoštevamo pri merilnem rezultatu.

43. Kontrola delovanja zaščite pred električnim udarom. Opiši merilni postopek in nariši vezalno shemo za TT sistem električnega omrežja.

44. Kontrola akumulatorskih baterij. Kako bi izmerili kapaciteto akumulatorja.

45. Transformatorsko olje in merjenje dielektrične trdnosti olja.

# Avtomatika

- Pretvori osmiško število (177503)8 v šestnajstiško obliko!

- Predstavi uporabo operacijskega ojačevalnika v vezju integratorja.

- Katere vrste mehanskih merilnikov temperature poznaš?

- Pretvori dvojiško število (1010011011010,111)2 v šestnajstiško obliko!

- Pri katerem merilniku temperature se pojavlja problem kompenzacije hladnih spojev in kako ta problem rešimo?

- Predstavi uporabo operacijskega ojačevalnika v vezju diferenciatorja.

- Predstavi uporabo operacijskega ojačevalnika v vezju integratorja in v vezju diferenciatorja.

- Nariši vezavo PI regulatorja z operacijskim ojačevalnikom in predstavi njegove lastnosti.

- Katere vrste električnih merilnikov temperature poznaš?

- Nariši vezavo PD regulatorja z operacijskim ojačevalnikom in predstavi njegove lastnosti.

- Termočlen tipa R omogoča merjenje do temperature 1768C. Katero vrsto merilnika temperature bi morali izbrati, če bi želeli meriti še višje temperature?

- Nariši diodno vezje za omejevanje napetosti, ki omejuje napetost na  5V.

- Pretvori dvojiško število (10101)2 v desetiško, šestnajstiško in v osmiško število.

- Naštej slabe lastnosti termočlenov.

- Predstavi uporabo operacijskega ojačevalnika v napetostnem omejevalniku.

- Predstavi vse kar veš o RS flip-flopu.

- Kaj pomeni oznaka Pt-100 in kateri merilnik temperature označuje?

- Nariši vezje z operacijskim ojačevalnikom v invertirajoči vezavi ter predstavi izračun napetostnega ojačanja ojačevalnega vezja.

- Naštej sestavljene logične operacije ter za vsako od teh operacij nariši logični simbol in pravilnostno tabelo ter zapiši pripadajočo enačbo, ki operacijo opisuje.

- Nariši vezavo P regulatorja z operacijskim ojačevalnikom in predstavi njegove lastnosti.

- Kako vpliva na delovanje usmernika zamenjava diod s tiristorji? Nariši primer takega usmerniškega vezja in opiši delovanje.

- Pretvori osmiško število (127533)8 v šestnajstiško obliko!

- Predstavi izvedbo DC-DC pretvornika, ki daje na izhodu napetost manjšo od vhodne napetosti.

- Pojasni princip Hallove sonde.

- Predstavi vrste in lastnosti stopenjsko delujočih regulatorjev.

- Naštej osnovne logične operacije ter za vsako od teh operacij nariši logični simbol in pravilnostno tabelo ter zapiši pripadajočo enačbo, ki operacijo opisuje.

- Predstavi vse kar veš o JK flip-flopu.

- Kakšne vrste regulacij poznaš in kaj veš o posamezni vrsti regulacije.

- Predstavi primer uporabe in zgradbo pomnilniško programirljivega krmilnika.

- Kaj je posebnost "Avalanche" diod in zakaj se uporabljajo?

- Predstavi osnovne lastnosti operacijskega ojačevalnika.

- Naštej osnovne logične operacije ter za vsako od teh operacij nariši logični simbol in pravilnostno tabelo ter zapiši pripadajočo enačbo, ki operacijo opisuje.

- Razloži kako lahko uporabimo osebni računalnik za potrebe programiranega krmiljenja in zajemanja električnih signalov.

- Predstavi primer uporabe in zgradbo pomnilniško programirljivega krmilnika.

- Nariši blokovno shemo regulacijskega sistema in opiši veličine ter posamezne bloke, ki v sistemu nastopajo.

- Kakšna mora biti upornost upora, ki ga moramo priključiti zaporedno silicijevi diodi priključeni v prevodni smeri, da bo skozi diodo tekel tok I = 180 mA, če je vhodna napetost 12V?

- Kaj je statična napaka regulacije in kako je odvisna od ojačanja odprte zanke regulacijskega sistema?

- Nariši vezavo PID regulatorja z operacijskim ojačevalnikom in predstavi njegove lastnosti.

- Predstavi razsmernik v izvedbi s polovičnim mostičem in povej kateri stikalni elementi se v vezju lahko uporabijo.

- Nariši blokovno shemo regulacijskega sistema in opiši veličine ter posamezne bloke, ki v sistemu nastopajo.

- Predstavi osnovne lastnosti operacijskega ojačevalnika.

- Pretvori šestnajstiško število (3C)16 v desetiško, dvojiško in v osmiško število.

- Pretvori dvojiško število (11100101110,10010)2 v osmiško obliko!

- Kako je stabilnost regulacijskega sistema odvisna od ojačanja in kdaj bo sistem stabilen?

- Nariši vezavo I regulatorja z operacijskim ojačevalnikom in predstavi njegove lastnosti.