METODE ZA DIAGNOSTIKO BSE oziroma transmisivne

spongiformne encefalopatije (TSE)

Metode, ki so potrjene v Evropski uniji za diagnostiko BSE oziroma TSE, t.j. hitri

testi:

– imunska metoda (immuno-blotting), s katero ugotavljamo delec PrPres, ki je

odporen na proteazo; metoda temelji na postopku western blot (test Prionics-Check

Western);

– kemiluminiscenčna ELISA, ki vključuje postopek ekstrakcije in metodo ELISA z

uporabo ojačevalnega reagenta za kemiluminiscenco (test Enfer);

– imunska metoda (sandwich immunoassay) za ugotavljanje PrPres, ki obsega stopnjo

denaturacije in koncentracije (test Bio-Rad TeSeE, ki se je prej imenoval Platelia

test);

– imunska metoda na mikroplošči (ELISA), s katero z monoklonskimi protitelesi

ugotavljamo delec PrPres, ki je odporen na proteazo (test Prionics-Check LIA);

– avtomatizirana imunska metoda, ki je odvisna od konformacije in primerja

reaktivnost detekcijskega protitelesa z oblikami PrPSc, ki so občutljive na

proteazo, s tistimi, ki so odporne na proteazo (nekatere frakcije PrPSc so enake

PrPres) in s PrPc (test InPro CDI-5).